# 第４号様式（第１４条関係）

給水装置工事竣工設計図書

(給　水　管　理　台　帳)　（管理番号Ｈ　－　　）

| 設置年月日 | 令和 年 月 日 | 配水管番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 | 上富良野町 |
| 所有者氏名 | 住 所 |  |
|  | 氏 名 |  | 電話 － |
| 設置・取外メーター | 指定給水装置工事事業者 |
| 口径 | φ | 住 所 氏 名 電 話 |
| 調停番号 | － － |  |
| 個数 | 個 |  |
| メーカー | Ａ・Ｋ・Ｒ・Ｔ |  |
| 指針 | ｍ³ | 給水装置工事主任技術者 |  | 印 |
| 工事の種別 | １．新設 ２．改造 ３．修繕 ４．撤去 ５．仮設 |
| 用途の区分 | １．一般 ２．営業 ３．浴場 ４．団体 ５．工業 ６．臨時 |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |
| 使用開始年月日 | 令和 年 月 日 |
| 静水圧 | メガパスカル（ＭＰa） |
| 舗装復旧業社名 |  |
| 使 用 資 材 調 書 | 給水管部（分水栓から水抜栓まで） |
|  | 種別・品目 | 口 径 | 公道部 | 宅地内 | 布設・撤去 |
|  | 水抜栓以降給水箇所 |
|  | 口 径 | 階 | 給水方式 | 給水箇所 |
| 位 置 図 |  |

凡　例　（設計図書に使用する文字をコピーし、貼り付けて使用して下さい。）

（水道用語）

| 種別・品目 | 口径 | 公道部 | 宅地内 | 布設・撤去 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水道用ポリエチレン管 | φ２０ |  | ｍ | 布 設 |
| 〃 | φ１３ |  | ｍ | 布 設 |
| ＰＥ継手 チーズ | φ２０×φ１３ |  | １個 | 布 設 |
| ＰＥ継手 ソケット | φ２０×φ１３ |  | ２個 | 布 設 |
| ＰＥ継手 ソケット | φ２０ |  | １個 | 布 設 |
| 量水器筺 | φ１３ |  | １個 | 布 設 |
| 水抜栓 | φ１３×１.０Ｈ |  | １個 | 布 設 |
| 水抜栓 | φ２０×１.２Ｈ |  | １個 | 布 設 |
| 以下余白 |  |  |  |  |
| 口径 | 階 | 給水方式 | 給水箇所 |
| φ１３ | １階 | 直圧 | 台所 |
| φ１３ | １階 | 直圧 | 洗濯機 |
| φ１３ | １階 | 直圧 | 洗面化粧台 |
| φ２０ | １階 | ２次圧 | 電気温水器 |
| φ１３ | １階 | 直圧 | 浴槽 |
| φ１３ | １階 | 直圧 | シャワー |
| φ１３ | １階 | 直圧 | トイレ |
| φ１３ | １階 | 直圧 | 散水栓 |
| φ１３ | ２階 | 直圧 | トイレ |
| φ１３ | １階 | 直圧 | 台所・洗濯機・洗面・浴槽・トイレ |

（その他）

| 町 丁目 番 号 | 東 線 北 号 | 西 線 北 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |