|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 報告書番号 |  | |
| 点検年月日 | | | 年　　　月　　　日 | | | | | | |
| 点検者 | 氏 名 | |  | | | | | | |
| 住 　　　 所 | | （電話　　　　　　　　　　　番） | | | | | | |
| 資 格 | |  | | | | | | |
| 屋 外  広告物  の概況 | 固定広告物の種類 | | 地上広告物　 ・ 　屋上広告物　 ・ 　壁面広告物 | | | | | | |
| 表示又は設置の場所 | |  | | | | | | |
| 表示内容 | |  | | | | | | |
| 設置年月日 | | 年　　　月　　　日　（経過年数　　　年　　　月） | | | | | | |
| 点　検　結　果 | | | | | | | | | |
| 点検  部位 | 点検項目 | | | 該当  事項 | 異常の  有　無 | 異常の内容 | | | 改善の概略 |
| 基礎部・  上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| 広告板 | １　表示面の著しい変色・たい色 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ２　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ３　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ４　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | | |  | 有・無 |  | | |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| その他 | １　付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品）の腐食、破損 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ２　避雷針の腐食、損傷 | | |  | 有・無 |  | | |  |
| ３　その他点検した事項  （　　　　　　　　　　　　　） | | |  | 有・無 |  | | |  |
| 点検方法 | |  | | | | | | | |
| 点検結果に関する特記事項 | |  | | | | | | | |

注 固定広告物が複数ある場合、２基目以降は本様式を使用してください。